## How To
Step	Desc.	References
1	Change this file name to Common IOC Stats Name	$IOCNAME
2	Update the SubGroup Options according to IOC DB files	PV naming Convention sheet at Google Drive	AL-1476-7602, PV Naming Convention at ALS
3	Update Template Tab according to IOC DB files, one can create multiple tabs if one wants.

## Template
System	SubSystem	:	Device	Device ID	-	SubDevice	:	SignalName	:	SignalType	PV NAME	PV Length

## Example1  lnrf-mod1
System	SubSystem	:	Device	Device ID	-	SubDevice	:	SignalName	:	SignalType	PV NAME	PV Length
LN	RF	:	MOD	1	-		:	State			LNRF:MOD1:State	15
LN	RF	:	MOD	1	-		:	State		Cmd	LNRF:MOD1:StateCmd	18
LN	RF	:	MOD	1	-		:	State		CmdRBV	LNRF:MOD1:StateCmdRBV	21
LN	RF	:	MOD	1	-		:	Reset		Cmd	LNRF:MOD1:ResetCmd	18
LN	RF	:	MOD	1	-		:	StandByStateIntlk			LNRF:MOD1:StandByStateIntlk	27
LN	RF	:	MOD	1	-		:	HVStateIntlk			LNRF:MOD1:HVStateIntlk	22
LN	RF	:	MOD	1	-		:	TrigStateIntlk			LNRF:MOD1:TrigStateIntlk	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:	WarningExists			LNRF:MOD1:WarningExists	23
LN	RF	:	MOD	1	-		:	OutsideLimitsIntlk			LNRF:MOD1:OutsideLimitsIntlk	28
LN	RF	:	MOD	1	-		:	ErrorExists			LNRF:MOD1:ErrorExists	21
LN	RF	:	MOD	1	-		:	AccessLevel			LNRF:MOD1:AccessLevel	21
LN	RF	:	MOD	1	-		:	ModbusProtocolID			LNRF:MOD1:ModbusProtocolID	26
LN	RF	:	MOD	1	-		:	ModbusProtocolRevision			LNRF:MOD1:ModbusProtocolRevision	32
LN	RF	:	KLY	1	-	FIL	:	WarmupTime			LNRF:KLY1-FIL:WarmupTime	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:	PulseRepetitionFreq			LNRF:MOD1:PulseRepetitionFreq	29
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Voltage			LNRF:MOD1-CCPS:Voltage	22
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Voltage		SP	LNRF:MOD1-CCPS:VoltageSP	24
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Voltage		SPRBV	LNRF:MOD1-CCPS:VoltageSPRBV	27
LN	RF	:	MOD	1	-		:	PulseWidth			LNRF:MOD1:PulseWidth	20
LN	RF	:	MOD	1	-		:	PulseWidth		SPRBV	LNRF:MOD1:PulseWidthSPRBV	25
LN	RF	:	MOD	1	-		:	PulseRepFreq		SPRBV	LNRF:MOD1:PulseRepFreqSPRBV	27
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	MainIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:MainIntlk	24
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	PwnPulseCountIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:PwnPulseCountIntlk	33
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	ISAQComIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:ISAQComIntlk	27
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	SoftStartIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:SoftStartIntlk	29
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	IGBTIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:IGBTIntlk	24
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	PhaseLossIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:PhaseLossIntlk	29
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	TransformTempIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:TransformTempIntlk	33
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	RectifierTempIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:RectifierTempIntlk	33
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	IGBTTempIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:IGBTTempIntlk	28
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	OverVoltageIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:OverVoltageIntlk	31
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	OverCurrentIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:OverCurrentIntlk	31
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	FiberTimeoutIntlk			LNRF:MOD1-CCPS:FiberTimeoutIntlk	32
LN	RF	:	KLY	1	-	FIL	:	Current			LNRF:KLY1-FIL:Current	21
LN	RF	:	KLY	1	-	FIL	:	Current		SP	LNRF:KLY1-FIL:CurrentSP	23
LN	RF	:	KLY	1	-	FIL	:	Current		SPRBV	LNRF:KLY1-FIL:CurrentSPRBV	26
LN	RF	:	KLY	1	-	FIL	:	Voltage			LNRF:KLY1-FIL:Voltage	21
LN	RF	:	KLY	1	-	IP1	:	Current			LNRF:KLY1-IP1:Current	21
LN	RF	:	KLY	1	-	IP1	:	Voltage			LNRF:KLY1-IP1:Voltage	21
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL1	:	Current			LNRF:KLY1-SOL1:Current	22
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL1	:	Current		SPRBV	LNRF:KLY1-SOL1:CurrentSPRBV	27
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL1	:	Voltage			LNRF:KLY1-SOL1:Voltage	22
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL2	:	Current			LNRF:KLY1-SOL2:Current	22
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL2	:	Current		SPRBV	LNRF:KLY1-SOL2:CurrentSPRBV	27
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL2	:	Voltage			LNRF:KLY1-SOL2:Voltage	22
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL3	:	Current			LNRF:KLY1-SOL3:Current	22
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL3	:	Current		SPRBV	LNRF:KLY1-SOL3:CurrentSPRBV	27
LN	RF	:	KLY	1	-	SOL3	:	Voltage			LNRF:KLY1-SOL3:Voltage	22
LN	RF	:	MOD	1	-		:	CurrentTransformer			LNRF:MOD1:CurrentTransformer	28
LN	RF	:	MOD	1	-		:	CapVoltageDivider			LNRF:MOD1:CapVoltageDivider	27
LN	RF	:	MOD	1	-		:	OilTemp			LNRF:MOD1:OilTemp	17
LN	RF	:	MOD	1	-		:	OilLevel			LNRF:MOD1:OilLevel	18
LN	RF	:	MOD	1	-		:	InletWaterTemp			LNRF:MOD1:InletWaterTemp	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:	CollectorReturnTemp			LNRF:MOD1:CollectorReturnTemp	29
LN	RF	:	MOD	1	-		:	BodyReturnTemp			LNRF:MOD1:BodyReturnTemp	24
LN	RF	:	KLY	1	-		:	RFDrivePower			LNRF:KLY1:RFDrivePower	22
LN	RF	:	KLY	1	-		:	RFForwardPower			LNRF:KLY1:RFForwardPower	24
LN	RF	:	KLY	1	-		:	RFReturnLoss			LNRF:KLY1:RFReturnLoss	22
LN	RF	:	KLY	1	-		:	RFVSWR			LNRF:KLY1:RFVSWR	16
LN	RF	:	KLY	1	-		:	RFPulseLength			LNRF:KLY1:RFPulseLength	23
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Flow1			LNRF:MOD1-CCPS:Flow1	20
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Flow2			LNRF:MOD1-CCPS:Flow2	20
LN	RF	:	MOD	1	-	CCPS	:	Flow3			LNRF:MOD1-CCPS:Flow3	20
LN	RF	:	MOD	1	-	SOL	:	Flow			LNRF:MOD1-SOL:Flow	18
LN	RF	:	MOD	1	-		:	BodyWindowFlow			LNRF:MOD1:BodyWindowFlow	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:	CollectorFlow			LNRF:MOD1:CollectorFlow	23
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventIndex			LNRF:MOD1:EventIndex	20
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventIncrement			LNRF:MOD1:EventIncrement	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventType			LNRF:MOD1:EventType	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventTime			LNRF:MOD1:EventTime	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventTrigger			LNRF:MOD1:EventTrigger	22
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventItem			LNRF:MOD1:EventItem	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventTextNum			LNRF:MOD1:EventTextNum	22
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventDataType			LNRF:MOD1:EventDataType	23
LN	RF	:	MOD	1	-		:	EventData			LNRF:MOD1:EventData	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	MainEvent			LNRF:MOD1:MainEvent	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	LastIntlk			LNRF:MOD1:LastIntlk	19
LN	RF	:	MOD	1	-		:	StateArray			LNRF:MOD1:StateArray	20
LN	RF	:	MOD	1	-		:	StatusArray			LNRF:MOD1:StatusArray	21
LN	RF	:	MOD	1	-		:	WaveformType			LNRF:MOD1:WaveformType	22
LN	RF	:	MOD	1	-		:	Waveform			LNRF:MOD1:Waveform	18
LN	RF	:	MOD	1	-		:	WaveformType		SP	LNRF:MOD1:WaveformTypeSP	24
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:

## Example2 lnrf-eps
System	SubSystem	:	Device	Device ID	-	SubDevice	:	SignalName	:	SignalType	PV NAME	PV Length
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	TriggerPermit			LNRF:MOD1-EPS:TriggerPermit	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	TriggerEnable			LNRF:MOD1-EPS:TriggerEnable	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	EGunEnable			LNRF:MOD1-EPS:EGunEnable	24
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	EGunTestMode			LNRF:MOD1-EPS:EGunTestMode	26
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	EGunTestModeLatch			LNRF:MOD1-EPS:EGunTestModeLatch	31
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	WaveguideVac			LNRF:MOD1-EPS:WaveguideVac	26
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	WaveguideVacLatch			LNRF:MOD1-EPS:WaveguideVacLatch	31
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelVac			LNRF:MOD1-EPS:AccelVac	22
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelVacLatch			LNRF:MOD1-EPS:AccelVacLatch	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelTemp			LNRF:MOD1-EPS:AccelTemp	23
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelTempLatch			LNRF:MOD1-EPS:AccelTempLatch	28
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelWaterFlow			LNRF:MOD1-EPS:AccelWaterFlow	28
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	AccelWaterFlowLatch			LNRF:MOD1-EPS:AccelWaterFlowLatch	33
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	RevPowerTrip			LNRF:MOD1-EPS:RevPowerTrip	26
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	RevPowerTripLatch			LNRF:MOD1-EPS:RevPowerTripLatch	31
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	LNValveOpen			LNRF:MOD1-EPS:LNValveOpen	25
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	LNValveOpenLatch			LNRF:MOD1-EPS:LNValveOpenLatch	30
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	LNValveClosed			LNRF:MOD1-EPS:LNValveClosed	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	LNValveClosedLatch			LNRF:MOD1-EPS:LNValveClosedLatch	32
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	EGunValveClosed			LNRF:MOD1-EPS:EGunValveClosed	29
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	EGunValveClosedLatch			LNRF:MOD1-EPS:EGunValveClosedLatch	34
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	GunOperationPermit			LNRF:MOD1-EPS:GunOperationPermit	32
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	Reset		Cmd	LNRF:MOD1-EPS:ResetCmd	22
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KlyCoaxSW1ChainA			LNRF:MOD1-EPS:KlyCoaxSW1ChainA	30
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KlyCoaxSW1ChainB			LNRF:MOD1-EPS:KlyCoaxSW1ChainB	30
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KeyOperChainA			LNRF:MOD1-EPS:KeyOperChainA	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KeyOperChainB			LNRF:MOD1-EPS:KeyOperChainB	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KeyRFTestChainA			LNRF:MOD1-EPS:KeyRFTestChainA	29
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	KeyRFTestChainB			LNRF:MOD1-EPS:KeyRFTestChainB	29
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	PSSMainChainA			LNRF:MOD1-EPS:PSSMainChainA	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	PSSMainChainB			LNRF:MOD1-EPS:PSSMainChainB	27
LN	RF	:	MOD	1	-	EPS	:	24VOK			LNRF:MOD1-EPS:24VOK	19
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	KLY	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:
LN	RF	:	MOD	1	-		:

## SubGroup Options
System	SubSystem	Device	SubDevice	SignalType
EG	01	RAD		SP
GTL	02	MOD		Cmd
LN	03	KLY		SPRBV
LTB	04			CmdRBV
BR	05
BTS	06
SR	07
BL	08
BLBR	09
BLES	10
BLFE	11
BRFE	12
MO	C
TM	S
LBNL	RF