## SCL31_QWR_CM
SCL31- | BLXX: | CMXX- |  | CommStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- |  | SetAllIntOff | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- |  | SetAllAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8404: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8401: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8406: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8402: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8403: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8405: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8501: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TT8502: | TempR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | CmR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | PercR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | SetHiHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | SetLoLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | SetHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | SetLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | AlmHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | AlmLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | AlmSysR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | LT8401: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | VoltR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | CurrR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | WattR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | FBRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | OutRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetPGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetIGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetDGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetManu | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | Setpt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetDeadband | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetManuRamp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetCycleTime | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetStepTime | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetWatt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetTemp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | CCStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | AlmStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | OutOnStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | PwrOnStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | PwrOnLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | PwrIntOnR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetOutOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetOutOff | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetRemoteSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8401: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | VoltR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | CurrR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | WattR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | FBRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | OutRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetPGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetIGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetDGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetManu | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | Setpt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetDeadband | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetManuRamp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetCycleTime | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetStepTime | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetWatt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetTemp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | CCStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | AlmStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | OutOnStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | PwrOnStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | PwrOnLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | PwrIntOnR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetOutOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetOutOff | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetRemoteSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EH8402: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetOpenPres | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetClosePres | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | EV8301: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | PresR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | SetHiHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | SetLoLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | SetHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | SetLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | AlmHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | AlmLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8501: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | PresR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | SetHiHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | SetLoLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | SetHi | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | SetLo | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | AlmHiR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | AlmLoR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8301: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | FBRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | OutRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetPGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetIGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetDGain | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetManu | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | Setpt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetDeadband | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetManuRamp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetCycleTime | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | ErrStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetPIDRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8401: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | FBRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | OutRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | Setpt | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | SetManuRamp | AO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | ErrStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | CV8402: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8103: | PSStatus | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8103: | StartStop | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8103: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8104: | PSStatus | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8104: | StartStop | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8104: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | FBRB | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | HIVOENStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | CurrSetStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | VoltSetStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | RunLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | SetStart | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | SetStop | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | SetHIVOEN | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | SetHIVODS | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | IP8101: | SetRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8101: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8102: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8103: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8111: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8112: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8113: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | OpenStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | CloseStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | OpenLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | CloseLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | OpenErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | CloseErrR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetManuOpen | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetManuClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetAlmRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | XV8114: | SetAutoClose | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | StartStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | WarnStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | AlmStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | RemoteStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | RunLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | StopLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | ErrLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | ErrStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | SetManuRun | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | SetManuStop | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | SetErrRst | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | DP8101: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | AccDuringStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | NomalStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | FailStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | RemoteStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | RunLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | StopLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | ErrLampR | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | BrakeStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | ManuStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | AutoStat | DI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | SetManuRun | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | SetManuStop | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | SetProtectOn | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | SetProtectOff | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | TP8101: | SetManuSel | DO
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8101: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8102: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8112: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8113: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8103: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT8104: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT7101: | VacuumR | AI
SCL31- | BLXX: | CMXX- | PT7102: | VacuumR | AI

## SCL31_QWR_VBx
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7501: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7502: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7503: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7504: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7505: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7401: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | TT7301: | TempR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | SetHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | SetLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7501: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | SetHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | SetLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7502: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | SetHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | SetLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7503: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | SetHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | SetLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7401: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | SetHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | SetLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7301: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7101: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | PressR | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | SetHiHi | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | SetLoLo | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | AlmHiHiR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | AlmLoLoR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | PT7102: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7501: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7502: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7503: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7504: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7505: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7401: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | FBRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | OutRB | AI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetPGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetIGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetDGain | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetManu | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | Setpt | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetDeadband | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetManuRamp | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetCycleTime | AO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | ErrStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetDeadbandEN | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetErrRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetPIDRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | CV7301: | SetPIDModeActiv | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | OpenStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | CloseStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | OpenLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | CloseLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | OpenErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | CloseErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetManuOpen | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetManuClose | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7501: | SetAutoClose | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | OpenStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | CloseStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | OpenLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | CloseLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | OpenErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | CloseErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetManuOpen | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetManuClose | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7502: | SetAutoClose | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | OpenStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | CloseStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | OpenLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | CloseLampR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | OpenErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | CloseErrR | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | ManuStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | AutoStat | DI
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetManuSel | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetManuOpen | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetManuClose | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetAlmRst | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetAutoPwrOn | DO
SCL31- | CDLXX: | VBxXX- | XV7301: | SetAutoClose | DO